## Plan1 (2)
Orçamento para Composição de Custos
Prefeitura Municipal de Cerro Negro - SC
Comunidade Nove de Maio
ITEM | REF. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QUANT. | V. UNIT.
1.2.3 | Cotação | Guindaste tipo Munk Cap. 5ton Montado em caminhão carroceria (locação com operador, combustível e manutenção) |  |  |  | H | 1
1.3.1 | Cotação | Guindaste tipo Munk Cap. 5ton Montado em caminhão carroceria (locação com operador, combustível e manutenção) |  |  |  | H | 1
2.1.1 | Cotação | Poste Padrão de Energia Elétrica 7m |  |  |  | UND | 1
2.1.2 | Cotação | Quadro Energia 380 volts Padrão Celesc Completo |  |  |  | UND | 1
2.2.1 | Cotação | Quadro de Comando Trifásico 380 volts compatível com a Bomba |  |  |  | UND | 1
2.3.1 | Cotação | Cabo PP 3x4,0mm submersível para ligação bomba |  |  |  | Mts. | 1
2.4.1 | Cotação | Bomba Submersa para Poço Tubular Profundo 9,0Hp 18Estágios 6" 380 Volts vazão 5m³/h MCA 255 |  |  |  | UND | 1
2.12.1 | Cotação | Tampa para Poço Tubular Prufundo de 6" em Aço |  |  |  | Und. | 1
3.1.1 | Cotação | União PEAD 50x50mm |  |  |  | UND | 1
3.2.1 | Cotação | Tubo PEAD PE 80 50mm PN 08 |  |  |  | Mts. | 1
3.3.1 | Cotação | Tubo PEAD PE 80 50mm PN 10 |  |  |  | Mts. | 1
3.4.1 | Cotação | Cabo p/ Bóia Elétrica tipo PP 2x2,5mm |  |  |  | Mts. | 1
3.5.2 | Cotação | Adaptador de compressão Rosca Macho 50mmX1.1/2" |  |  |  | Unid. | 1
4.2.1 | Cotação | Caixa D'água Fibra de Vidro para 20.000 litros com tampa |  |  |  | UND | 1
4.3.1 | Cotação | Bóia Elétrica para controle de vazão |  |  |  | UND | 1
4.4.2 | Cotação | Adaptador de compressão PEAD Rosca Macho 1.1/2" |  |  |  | Und. | 1
5.1.1 | Cotação | União PEAD 50x50mm |  |  |  | UND | 1
5.2.1 | Cotação | Tubo PEAD PE 80 50mm PN 08 |  |  |  | Mts. | 1
5.3.1 | Cotação | Tubo PEAD PE 80 50mm PN 10 |  |  |  | Mts. | 1
5.15.1 | Cotação | Válvula de Alívio de Pressão 2" |  |  |  | UND | 1
5.15.2 | Cotação | Adaptador de compressão rosca macho PEAD 50mmx2" |  |  |  | UND | 1
5.16.1 | Cotação | Válvula de Alívio de Pressão 1" |  |  |  | UND | 1
|  |  | Engenheiro Civil: | Lucas Sauer de Rezende
CREA/SC 167385-2